PAGE  
GRADING d.o.o.                                          št.proj.: 923- K                                           tekstualni del                                               stran: 1

TEHNIČNO POROČILO

T.1          OSNOVE ZA PROJEKT SANACIJE
Po naročilu Občine Vojnik smo izdelali terenske raziskave in geološko poročilo za sanacijo  plazu 2 na LC 464041Verpete – Črešnjice - peskokop.
Trasa ceste na obravnavanem območju poteka po gričevnatem terenu v K.O. Podgorje, v  naselju Črešnjice. 
Asfaltna cesta je širine do 4,5m (z razširitvijo v krivinah) in prehaja iz desne  krivine na začetku odseka v premo in levo krivino na koncu odseka.

Odvodnjavanje površinske vode je urejeno z zemeljskim jarkom in asfaltno muldo levo, desno se voda razpršeno odvaja preko bankine na brežino.
Za potrebe izdelave projekta sanacije plazu so bile predhodno izvedene geološke raziskave in geodetski posnetek širšega obravnavanega območja z izrisom situacije in prečnih profilov. Točke v situaciji so vezane na Gauss Krugerjev koordinatni sistem.

T.2          GEOTEHNIČNO POROČILO (povzetek)

Trasa ceste na obravnavanem območju plazu poteka po gričevnatem terenu na višinski koti ca. 508m v K.O. Podgorje, v mešanem cestnem profilu z desno nasipno in levo vkopno brežino. Na obravnavanem območju je nestabilna desna brežina pod cesto in leva brežina nad cesto. 
Iz podatkov sondažnih vrtin in osnovne geološke karte SFRJ merila 1:100000 – lista Celje je razvidno, da obravnavano območje gradijo oligocenske plasti. Razvite so na obravnavanem ozemlju na Konjiški gori in južno od nje. Obravnavane plasti leže transgresivno na karbonskih in permskih, triasnih, jurskih in krednih skladih. Najstarejše oligocenske plasti so verjetno na Konjiški gori, kjer je na več mestih najden njihov transgresivni kontakt s spodaj ležečimi skladi. Na črnem permskem apnencu leži 10m debela plast bazalne apnenčeve breče, ki vsebuje odlomke rožnatega in svetlo ter temno sivega permskega apnenca, vezanega z lapornato – glinenim vezivom. Nad brečo leži 2 do 4m debela plast , ki jo sestavljajo same lupine ostrig brez vmesnega kameninskega veziva. Navzgor sledi do 6m zdrobljenih ostrižnih lupin s številnimi vmesnimi prodniki kremena, in permskega peščenjaka. Še višje pa se nahaja rjavkasto siv peščen sljudnat lapor in apnenčevo – kremenov meljevec, ki predstavlja veliko pobočje južno od Konjiške gore. Na Konjiški gori se na več mestih nahaja na permskih skladih odložen glinasti skrilavec s sloji premoga, ki ga pokriva temno siv glinast skrilavec in rjav peščenjak.   

Za določitev sestave tal v območju porušitve so bile izvrtane štiri raziskovalne vrtine globine do 7m. 
Vrtina  V5 je bila izvedena na levi brežini, vrtine V4, V6 in V7 pa na desni brežini pod cesto.. Vrtalna dela so se vršila s strojno vrtalno garnituro MVS 6, med 29.3. in 30.3.2017. 
Glede na fizikalno mehanske lastnosti zemljin jih tako lahko razdelimo v tri karakteristične skupine. Prvo predstavlja sloj, ki ga sestavlja peščena glina srednje do težko gnetne konsistence (drsina). Drugo skupino zastopa preperina peščenega laporja in slabo vezanega peščenjaka poltrdne konsistence. Opisani materiali nalegajo na hribinsko osnovo peščenega laporja.

Konstrukcije je potrebno temeljiti v preperini peščenega laporja, oziroma peščenem laporju.   

T.3          OBSTOJEČE STANJE 
Sanacija na obravnavanem območju je predvidena v dolžini L=100m. Plaz na cesti se je aktiviral med desno krivino in priključkom k stanovanjskem objektu 14a. Odlomna razpoka plazu poteka preko celotnega cestišča,  ki je posedeno. Nariv zemeljskih mas je na brežini ca 55m pod desnim robom cestišča. 
Za prevoznost ceste je vozišče sproti izravnano z asfaltnim slojem. Plazovita je tudi leva brežina nad cesto, iz katere se izceja zaledna voda tudi v sušnem obdobju. Površinska voda je odvedena preko zemeljskega jarka do betonskega jaška pred območjem plazu.       
Glede na odlomne razpoke, lastnosti zemljin  in konfiguracijo terena je pričakovati, da se bo porušitev še razširila. 

Območje plazu je do pristopa k sanaciji potrebno ustrezno zavarovati in opazovati, predvsem v času neugodnih vremenskih razmer.
T.4          SANACIJSKI UKREPI
Sanacija plazovitega območja je predvidena z izvedbo oporne kamnite zložbe, podporne kamnite zložbe, kamnitega drenažnega rebra pod in nad cesto, novega cestnega nasipa,  sanacije cestišča in ureditvijo odvoda površinskih in zalednih vod. 

T.4.1       Organizacija prometa med gradnjo 

Sanacija plazu bo izvedena ob polovični zapori vozišča, občasno ob popolni zapori. Pri izvedbi kamnite podporne zložbe desno pod cesto bo promet potekal izmenično enosmerno po levem voznem pasu. Zapora vozišča bo urejena s postavitvijo predpisanih znakov in obvestilnih tabel. V času sanacije bo promet urejen s semaforji. Zaporo uredi upravljalec ceste. 

T.4.2        Deponije

Izkopani material je potrebno sproti nakladati na kamione ločeno po vrstah odpadkov in ga sprotno odvažati na trajno deponijo – predelovalcu gradbenih odpadkov (Gradnje Žveplan d.o.o., Celje št. evidence 508). Material ki se bo ponovno vgradil po sanaciji se odpelje na začasno deponijo gradbenih odpadkov, oziroma deponira ob izkopu. Odstranjena plodna zemljina se deponira na brežini.
Gradbeni odpadki, ki nastanejo pri izkopih so uvrščeni v skupino številka 17 klasifikacijskega seznama odpadkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki.
T.5          IZVEDBA KAMNITEGA DRENAŽNEGA REBRA

T.5.1       Izvedba  gradbiščne ceste
Gradbiščna cesta se uredi preko desne brežine in delovnega platoja za izvedbo kamnite zložbe iz smeri Frankolovega. 

T.5.2       Zemeljska dela
V I. fazi se izvede široki izkop do kote delovnega platoja kamnitega drenažnega rebra. V II. fazi se izvedejo kampadni izkopi za drenažno rebro. Gradbeno jamo v posameznih kampadah je potrebno razpirati. 
Material iz izkopa, ki se bo ponovno vgradil se deponira ob izkopu, višek materiala se odpelje na trajno deponijo. Temeljna tla kamnitega rebra mora prevzemati geomehanik, ki bo tudi določil točno dolžino kampade izkopa. Dno kamnitega rebra mora biti vkopano v preperini laporja poltrdne konsistence, oziroma 0,5m pod območjem drsne ploskve. 

Po izvedbi kamnitega rebra do projektirane kote, se izvede zasip z izkopanim materialom v debelini min. 1m. 

Po ureditvi brežine se razgrne odstranjena plodna zemljina in brežina zatravi s travnim semenom. 

T.5.3       Odvodnjavanje
Za odvod zalednih vod se v dnu kamnitega drenažnega rebra položi drenažna cev (200mm. Drenažna cev se prekrije z drenažnim betonom 0,5m3/m. Na zaključku kamnitega rebra se voda preko betonskega jaška št. 4, Ø80cm H=2m in polne plastični cevi Ø200mm odvede do betonskega jaška na brežini..    
T.5.4         Izgradnja vkopanega kamnitega drenažnega rebra
Kamnito drenažno rebro se izvede v skupni dolžini 35m. V dno izkopa za kamnito rebro se vgradi min 20m pod betona C16/20. Kamnito rebro širine 1,5m v dnu mora biti temeljeno v preperini laporja poltrdne konsistence, 0,5m pod drsino. Temeljna tla mora prevzemati geomehanik ali nadzornik. Kamnito rebro se izvede z zlaganjem lomljenega kamna velikosti 50 do 80cm. Kamne je potrebno zlagati tako, da se doseže čim boljša zaklinjenost (vgrajevanje kamnitih blokov s kleščami za kamen). Izkop nove kampade se lahko izvede šele po izvedbi kamnitega rebra v predhodni kampadi. 
Nad kamnitim rebrom se izvede izravnava s kamnitim materialom 63/125, ki se vgradi v debelini 20 cm. Nad kamniti material se položi ločilna polst in vgradi zasip z zemljino iz izkopa v min. debelini 80cm do končne višine ureditve brežine. Po brežini se razgrne plodna zemljina v debelini 15cm in zatravi s travnim semenom.

T.6         IZVEDBA KAMNITE PODPORNE ZLOŽBE
Varovanje cestne desne brežine pod cesto bo izvedeno s podporno kamnito zložbo v dolžini 44m. 

T.6.1        Izvedba  gradbiščne dovozne ceste

Gradbiščna dovozna cesta se izvede iz smeri Podgorja preko travnate površine v širini cca. 3m do platoja za izvedbo kamnite zložbe. Dovozna gradbiščna cesta se gramozira v debelini 30cm in širini 3m ter mehansko utrditi. Po končani sanaciji je potrebno brežino in priključek na območju dovozne ceste urediti v prvotno stanje.  

T.6.2       Izvedba delovnega platoja
Gradbiščni plato se izvede z izkopom v  brežino. Plato se gramozira v debelini 30cm in širini 3m ter mehansko utrditi. 
Izkopi pod cesto se varujejo z zabitimi jeklenimi I profili dolžine do 6m (z bagrom za zabijanje zagatnic), na razdalji 1,0m, založenimi z drevesnimi debli-okroglice Ø20cm v višini do 2m (železniške tirnice 49E1 z odprtino za dvigovanje in konico za zabijanje ali jeklena zagatnica).
T.6.3       Zemeljska dela
V I. fazi se odstrani asfaltna utrditev. V II. fazi se izvede izkop do kote delovnega platoja.  Izkop za kamnito zložbo se izvede v kampadah dolžine do 5m. 
Izkop nove kampade se lahko izvede šele po izvedbi kamnite zložbe v predhodni kampadi. Gradbeno jamo v posamezni kampadi je potrebno razpirati. Material iz izkopa se odpelje na trajno deponijo – predelovalcu gradbenih odpadkov. Temeljna tla kamnite zložbe mora prevzemati geomehanik, ki bo tudi določil točno dolžino kampadnih izkopov. Dno kamnite zložbe mora biti vkopano v sloju laporja sive barve min. 0,5m pod območjem drsne ploskve.

T.6.4       Odvodnjavanje
Za odvod zalednih vod se v dnu kamnite zložbe položi drenažna cev (150mm na betonskem temelju kamnite zložbe. V najnižjem delu zložbe se vgradi betonski jašek št. 3, Ø80cm, H=5m. Voda iz jaška se odvede po drenažni cevi Ø200mm v kamnitem rebru z iztokom v betonski jašek št.4. 

T.6.5        Izgradnja kamnite zložbe

Temelj kamnite zložbe se izvede iz betona C16/20 v geometrijski obliki, ki jo pogojuje zasnova konstrukcije. Višina betona v temelju znaša min. 20cm. Vzdolžni potek temeljne ploskve sledi legi hribinske podlage. Kamnita zložba višine do 5,0m in širine 2m v dnu je konstrukcija izvedena iz kamnitih blokov medsebojno povezanih z betonom C16/20 (vgrajevanje kamnitih blokov s kleščami za kamen). Razmerje med kamniti bloki in betonom je 70:30. Spodnji kamni se položijo direktno v sveži beton. Zidanje kamnite zložbe se izvaja ob hkratnem vgrajevanju kamnitih blokov in dodajanju betonske mešanice.  
Kamniti material kot osnovni gradbeni material mora ustrezati naslednjim zahtevam:
· standardu SIST EN 13383-1:2002,

· kamniti bloki morajo biti zmrzlinsko odporni skladno s standardom SIST EN 12371:2002 (ugotavljanje odp ornosti proti zmrzovanju),

· odpornost proti mehanskemu preperevanju (vpijanje vode), 

· tlačna trdnost kamna >200MPa, upogibna trdnost >20MPa,

· velikost posameznih kamnov ≥ 0,5m ( 0,7m,

· kamniti bloki morajo biti pred vgradnjo čisti, da se zagotovi zadostna sprijemljivost z betonom.

· Beton kot vezni, oziroma polnilni gradbeni material mora ustrezati naslednjim zahtevam:

· kvaliteta betonske mešanice je C 16/20, betonska mešanica mora biti pripravljena tako, da je možna vgradnja brez opaža ( primerna vlažnost ).

T.7         IZVEDBA KAMNITE OPORNE ZLOŽBE IN KAMNITEGA REBRA NA LEVI  

              BREŽINI

Za zaščito vkopne leve brežine nad cesto se izvede oporna kamnita zložba v dolžini 96m.  

T.7.1       Zemeljska dela
V I. fazi se izvede vkop v levo brežino v nivoju ceste. V II. fazi se izvaja kampadni izkop do kote temelja v dolžini do 5m. točna dolžina kampade bo določena pri izvedbi del. 
Izkop nove kampade se lahko izvede šele po izvedbi kamnite zložbe v predhodni kampadi. Gradbeno jamo v posamezni kampadi je potrebno razpirati. Material iz izkopa se odpelje na trajno deponijo – predelovalcu gradbenih odpadkov. Temeljna tla kamnite zložbe mora prevzemati geomehanik, ki bo tudi določil točno dolžino kampadnih izkopov. Dno kamnite zložbe mora biti vkopano v sloju zemljine težko gnetne do poltrdne konsistence.

T.7.2       Odvodnjavanje
Za odvod zalednih vod se v dnu kamnite zložbe položi drenažna cev (150mm na betonskem temelju kamnite zložbe. V najnižjem delu zložbe se vgradi betonski jašek št. 1, Ø80cm, H=3m. Voda iz jaška se odvede po polni PVC cevi Ø200mm v betonski jašek št.2. 

T.7.3        Izgradnja kamnite zložbe

Temelj kamnite zložbe se izvede iz betona C16/20 v geometrijski obliki, ki jo pogojuje zasnova konstrukcije. Višina betona v temelju znaša min. 20cm. Vzdolžni potek temeljne ploskve sledi legi hribinske podlage, oziroma niveleti ceste. Kamnita zložba višine do 3,5m in širine 1,5m v dnu je konstrukcija izvedena iz kamnitih blokov medsebojno povezanih z betonom C16/20 (vgrajevanje kamnitih blokov s kleščami za kamen). Razmerje med kamniti bloki in betonom je 70:30. Spodnji kamni se položijo direktno v sveži beton. Zidanje kamnite zložbe se izvaja ob hkratnem vgrajevanju kamnitih blokov in dodajanju betonske mešanice.  
Kamniti material kot osnovni gradbeni material mora ustrezati naslednjim zahtevam:
· standardu SIST EN 13383-1:2002,

· kamniti bloki morajo biti zmrzlinsko odporni skladno s standardom SIST EN 12371:2002 (ugotavljanje odp ornosti proti zmrzovanju),

· odpornost proti mehanskemu preperevanju (vpijanje vode), 

· tlačna trdnost kamna >200MPa, upogibna trdnost >20MPa,

· velikost posameznih kamnov ≥ 0,5m ( 0,7m,

· kamniti bloki morajo biti pred vgradnjo čisti, da se zagotovi zadostna sprijemljivost z betonom.

· Beton kot vezni, oziroma polnilni gradbeni material mora ustrezati naslednjim zahtevam:

· kvaliteta betonske mešanice je C 16/20, betonska mešanica mora biti pripravljena tako, da je možna vgradnja brez opaža ( primerna vlažnost ).
T.7.4         Izgradnja vkopanega kamnitega drenažnega rebra
Kamnito drenažno rebro se izvede nad oporno kamnito zložbo v skupni dolžini 30m. V dno izkopa za kamnito rebro se vgradi min 20m pod betona C16/20. Kamnito rebro širine 1,5m v dnu mora biti temeljeno v preperini laporja poltrdne konsistence. Temeljna tla mora prevzemati geomehanik ali nadzornik. Kamnito rebro se izvede z zlaganjem lomljenega kamna velikosti 50 do 80cm. Kamne je potrebno zlagati tako, da se doseže čim boljša zaklinjenost (vgrajevanje kamnitih blokov s kleščami za kamen). Izkop nove kampade se lahko izvede šele po izvedbi kamnitega rebra v predhodni kampadi. 

Nad kamnitim rebrom se izvede izravnava s kamnitim materialom 63/125, ki se vgradi v debelini 20 cm. Nad kamniti material se položi ločilna polst in vgradi zasip z zemljino iz izkopa v min. debelini 80cm do končne višine ureditve brežine. Po brežini se razgrne plodna zemljina v debelini 15cm in zatravi s travnim semenom.

T.8         OBNOVA VOZIŠČA

T.8.1
Projektne osnove

Sanacijska dela spadajo pod vzdrževalna dela v javno korist  v skladu s 6.  Členom ZGO-1 Ur. l- RS št. 110/02, ki se izvedejo brez gradbenega dovoljenja in brez pridobitve lokacijske informacije.    

T.8.1.1    Projektna hitrost
Projektna hitrost, ki je upoštevana pri projektiranju je 50km/h. 

T.8.1.2     Horizontalni in vertikalni elementi
Ureditev ceste poteka po obstoječi trasi v desni krivini z radijem R=25m in levi krivini z radijem R=500m. 
Cesta ohranja obstoječo višino nivelete z minimalno korekcijo. Padec nivelete je  do 4,5%. Prečni nagib vozišča je enostranski in znaša do 4%.

Horizontalni in vertikalni elementi so prilagojeni obstoječemu stanju, tako da čim manj posegamo izven obstoječe trase.

T.8.2
Tehnični podatki
Ohranja se obstoječi prečni profil cestišča:
          - vozišče  2x2m                    4,0m (razširitev v krivini do 0,6m)  

          - asfaltna mulda levo            0,5m

          - asfaltna mulda desno         0,5m

          - bankina desno                    0,75m    

          - berma levo                          0,3m         

V krivinah je upoštevana razširitev za osebno vozilo.

Na območju sanacije ceste in plazov se predvidi zamenjava obstoječega zgornjega ustroja.

 Za novogradnjo je predvidena vgradnja sledečih plasti:

   3cm AC 8 surf B 70/100, A3   

   7cm AC 22 base B70/100, A4  

 25cm tamponski drobljenec TD 32 (min)

 45cm zmrzlinsko odpornega drobljenega kamnitega materiala  

80cm zg. ustroja

Asfaltiranje zaključnega sloja asfalta se izvede v celotni širini. Na vklopu v obstoječe vozišče pred in za območjem plazu se izvede rezkanje obstoječe asfaltne utrditve na dolžini 5m.
Planum temeljnih tal je potrebno utrditi do Evd≥10MPa. Na planumu zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala je potrebna minimalna nosilnost Ev2≥80MPa in Evd≥35MPa. Na planumu tampona je potrebna minimalna nosilnost Ev2≥100MPa, razmerje Ev2/Ev1=2.2, Evd≥45MPa.
T.8.3
Opis konstrukcijskih elementov
T.8.3.1    Preddela

Na gradbišču se postavi ustrezna prometna signalizacija za polovično zaporo cestišča. Dela se bodo izvajala pod prometom ob polovični zapori vozišča z izmeničnim enosmernim prometom, za kar si mora izvajalec pridobiti dovoljenje Občine Vojnik. 

Pred pričetkom gradnje je potrebno zakoličiti levi in desni rob ceste v prečnih profilih.

T.8.3.2     Zemeljska dela

Zemeljska dela so v glavnem potrebna zaradi sanacije plazu, zaščite leve brežine ter sanacijo cestišča. 

V območju cestišča je predviden izkop za izvedbo novega zgornjega ustroja in cestnega nasipa. 

Izkopi se izvedejo strojno v obsegu kot je prikazano v prečnih profilih. Izkopani material je potrebno sproti nakladati na kamione ločeno po vrstah odpadkov in ga sprotno odvažati na trajno deponijo – zbiralcu gradbenih odpadkov (deponija odpadkov – predelovalcu gradbenih odpadkov (GRADNJE ŽVEPLAN d.o.o., Celje št. evidence 508).. Material ki se bo ponovno vgradil po sanaciji se odpelje na začasno deponijo gradbenih odpadkov, oziroma deponirajo ob izkopu. Odstranjena plodna zemljina se ne odvaža, deponira se na gradbišču.

Gradbeni odpadki, ki nastanejo pri izkopih so uvrščeni v skupino številka 17 klasifikacijskega seznama odpadkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki.

T.8.3.3      Odvodnjavanje:

Za odvodnjavanje površinske vode se ob levem robu cestišča, delno tudi ob desnem izvede asfaltna mulda širine 0,50m. Voda iz asfaltne mulde levo se spelje v betonski jašek št. 2 Ø80cm, H=1,5m in po polni PVC cevi preko ceste in kamnitega drenažnega rebra na desni brežini v betonski jašek št. 4 in obstoječe betonske jaške na začetku odseka. V profilu P 10 se mulda naveže na obstoječo. 

Pod asfaltno muldo levo se položi drenažna cev Ø100mm z odvodom vode v obstoječe betonske jaške na začetku sanacije.
T.8.3.4       Ureditev in zaščita brežin:

Brežina cestnega nasipa desno se uredi v naklonu 1:2, ukopna brežina levo se po sanaciji uredi v prvotno stanje. Na brežine se vgradi plodna zemljina v debelini 10cm in zaseje s travnim semenom. 

T.8.3.5        Prometna oprema in signalizacija:

Vertikalna signalizacija:

Smerniki se postavijo na levi bermi razdalji 12m, oziroma 6m v krivini. Na desni bankini se postavi JVO N2 W5, ki se naveže na že obstoječo in konča z vkopano zaključnico. Na priključku na travnik se JVO prekine za dolžino odbojnika in zaključi z obojestransko okroglo zaključnico.
T.8.4
Vpliv na okolje
T.8.4.1   Hrup:

S sanacijo plazu in sanacijo cestišča bodo izboljšane vozne razmere na vozišču. Razmere na območju sanacije plazu bodo enake kot na širšem območju ceste.

T.8.4.2     Emisija izpušnih plinov in prašnih delcev:
S sanacijo plazu bodo izboljšane vozne razmere na vozišču. Razmere na saniranem območju bodo enake kot na širšem območju ceste.
T.9
KOMUNALNI VODI:

Na obravnavanem območju sanacije je položen v brežini in cesti podzemni TK vod. Pred pričetkom del je potrebna zakoličba TK voda in na mestu prečkanja ceste in objekta (kamnite zložbe) prestavitev z izvedbo mehanske zaščite s položitvijo TK voda v PVC cev (Mapetel cev Ø125 in obbetoniranjem pod cestiščem. 

Pridobljeni so podatki o komunalnih vodih:

· Projektni pogoji št. 51773 – CE/494-JLB, z dne 12.05.2017,

· Soglasje k projektnim rešitvam št. 52316-CE/568.

Investitor mora upravljalca TK voda o nameravani gradnji obvestiti 90 dni pred pričetkom del v skladu z 52. členom Zakona o cestah, UL RS št. 109/10 z dne 30.12.2010 z dopolnitvami. 

Izjave so priložene v vodilni mapi.

T.10
POSEG NA ZEMLJIŠKO PRAVNE ZADEVE:

Sanacijska dela bodo izvedena na parcelah št.:

858/1, 862/5, 862/1 in 1040/1 – cesta.

T.11          ZAKLJUČKI IN PREDLOGI
Vsa dela je potrebno izvajati v skladu s projektno dokumentacijo, veljavnimi predpisi in standardi. Izkope za kamnite zložbe mora obvezno prevzeti geomehanik ali nadzornik. Nadzornik mora vršiti kontrolo vgrajevanja materialov. 

Maribor, julij  2017                                                      Sestavila:

                                                                            Manica Škrabl, ing.gr.
PAGE  
sanacija  plazu 2 na LC 464 041 Verpete – Črešnjice - peskokop

