## REKAPITULACIJA
3.4.4 | POPIS MATERIALA IN DEL ZA VODOVOD
REKAPITULACIJA
A. | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
B. | ZEMELJSKA DELA | 0
C. | MONTAŽA VODOVODA | 0
D. | CESTARSKA IN ZAKLJUČNA DELA | 0
E. | Nepredvidena dela v vrednosti 5% vseh del | 0
| Skupaj brez DDV: | 0
| 22% DDV: | 0
| Skupaj z DDV: | 0
OPOMBA: Nepredvidena dela naročita naročnik in nadzorni organ.Izvajalec je dolžan sporočiti ceno za enoto izdelka pred izvedbo del. Brez soglasja naročnika in nadzora se nepredvidenih del ne sme izvesti!
OPOMBA: Za vse stalne in začasne deponije materiala odgovarja izvajalec sam. V ceni za enoto je potrebno upoštevati strošek stalne oziroma začasne deponije. Deponiranje mora biti urejeno v skladu z veljavno zakonodajo.
OPOMBA: V popisih ali grafičnih prilogah so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov. Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan navesti podatke o proizvodu : Izdelovalec, Tip, Kataloška številka in je naprošen, da kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike. V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu.
OPOMBA: V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.

## A-Pripr. dela
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
A. | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Obnovitev in zavarovanje zakoličene osi trase vodovoda | m | 650 |  | 0
2 | Postavite gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 41 |  | 0
3 | Priprava in ogranizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli na celotni trasi predvidene gradnje. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati traso predvidene gradnje in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. | kompl. | 1 |  | 0
4 | Trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na celotnem območju predvidene gradnje | m | 650 |  | 0
5 | Zavarovanje in križanje predvidenega vodovoda z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le-tega in nadzor upravljalca; KRS in TK - Glej detajl križanja. | kom | 5 |  | 0
6 | Zavarovanje in križanje predvidenega vodovod z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le-tega in nadzor upravljalca; ELEKTRIKA - Glej detajl križanja. | kom | 2 |  | 0
7 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa | ur | 6 |  | 0
8 | Projektantski nadzor nad gradnjo | ur | 6 |  | 0
A. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0

## B-Zem. dela
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
B. | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
1 | Površinski izkop plodne zemljine v povprečni debelini 20cm z deponiranjem ob trasi. Material predviden za ponovno uporabo. | m3 | 19.22 |  | 0
2 | Rušenje asfalta debeline do 12cm, nakladanje ter odvoz na stalno deponijo, vključno s stroški trajnega deponiranja. Naročniku je potrebno po končanih delih predati originalne evidenčne liste predaje odpadkov. | m3 | 113.86 |  | 0
3 | Strojno ročni široki izkop v zemljini 3.in 4 ktg., širine dna jarka 0,70m in povprečne globine do 1,35m oziroma po podatkih iz vzdolžnega profila, s stranskim odmetom. Material predviden delno za zasip delno za odvoz na trajno deponijo. | m3 | 1116.15 |  | 0
6 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom. | m3 | 10 |  | 0
7 | Ročna izravnava dna jarka s točnostjo +- 3cm jarka v predvidenem nagibu in utrjevanje do Me2=30Mpa | m2 | 455 |  | 0
8 | Dobava, prevoz in izdelava profilirane posteljice za predvideno cev in obsip cevi s peskom 4-8mm v debelini 15 cm nad temenom cevi po detajlu polaganja cevovoda | m3 | 219.17 |  | 0
9 | Strojno ročni zasip jarka z izkopanim materialom s stranskega odmeta z izločanjem kamenja nad fi 10cm oziroma po navodilih nadzora, s komprimiranjem v plasteh do zbitosti 97% SPP. | m3 | 491.68 |  | 0
10 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine 0-32 Me2 min. 80MPa v debelini 40cm na območju obnove vozišča | m3 | 401.16 |  | 0
11 | Humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom, grabljenje in odstranjevanje kamenja, gnojenje ter zasejanje s travnim semenom. | m2 | 134.08 |  | 0
12 | Nakladanje, odvoz in trajno deponiranje viškov izkopanega materiala, vključno s stroški trajnega deponiranja. Naročniku je potrebno po končanih delih predati originalne evidenčne liste predaje odpadkov. | m3 | 624.47 |  | 0
13 | Valjanje in planiranje planuma ceste ter fina priprava pred asfaltiranjem, z zaklinjanjem tampona. | m2 | 520 |  | 0
14 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 650 |  | 0
B. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0

## C-vodovod
Zap. št | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
C. | MONTAŽA VODOVODA
Opomba: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje, antikorozijsko zaščito vseh fazonov in armatur, ves drobni montažni material in tesnila!
OPOMBA: Pri prirobničnih spojih je potrebno uporabljati ojačana prirobnična tesnila, ki imajo vulkaniziran jekleni obroč in profilirani notranji rob kot npr. KLINGER. Pri prirobničnih spojih obvezno uporabljati samo INOX vijake.
OPOMBA: Vse PE cevi se spajajo z uporabo spojk za elektrofuzijsko varjenje. Spajanje PE cevi s čelnim varjenjem je dovoljena le v primeru uvlačenja nove cevi v obstoječo cev ali v primeru uvlačenja cevi v vrtino. Cena postavke fazonskih kosov za elektrofuzijsko varjenje zajema tudi varjenje kosov.
1 | Dobava, transporti, polaganje in montaža cevi PE100-RC DN/OD 63 mm, PN16 (SDR11), tip 2 po PAS 1075, kot npr. Egeplast 9010 RCplus, primerna za polaganje brez peščene posteljice, spojena z elektrofuzijskimi spojkami, položena vijugasto na peščeno posteljico v predvidenih naklonih. Dolžina je zaradi vijuganja povečana cca 3.0%. Cev mora biti spojena s tipskimi spojkami za elektrofuzijsko varjenje. Strošek varjenja in spojk mora biti vračunan v ceni za enoto cevi. | m | 650 |  | 0
2 | Vgradja opozorilnega traku VODOVOD | m | 650 |  | 0
3 | Nabava in vgraditev betona C16/20 za obbetoniranje lokov, odcepov in podstavkov za armaturo | m3 | 1 |  | 0
Kompletna nabava in montaža fazonov, zasunov na cevovodu min PN 16 z vsemi potrebnimi tesnili in drobnim materialom
4 | MJ DN100/d90, z vsem potrebnim drobnim materialom in tesnili | kom | 1 |  | 0
5 | PE koleno 90° za cev PE DN/OD 63 mm za elektrofuzijsko varjenje (ELGEF) | kpl | 1 |  | 0
6 | PE koleno 45° za cev PE DN/OD 63 mm za elektrofuzijsko varjenje (ELGEF) | kpl | 1 |  | 0
7 | PE končnik za cev PE DN/OD 90 mm za elektrofuzijsko varjenje in prirobnica DN 80 | kpl | 1 |  | 0
8 | PE dvojna obojka za cev PE DN/OD 90 mm za elektrofuzijsko varjenje (ELGEF) | kpl | 1 |  | 0
9 | PE redukcija za cev PE DN/OD 90 mm na DN/OD 63 mm za elektrofuzijsko varjenje (ELGEF) | kpl | 1 |  | 0
10 | PE končnik za cev PE DN/OD 63 mm za elektrofuzijsko varjenje in prirobnica DN 50 | kpl | 1 |  | 0
11 | PE dvojna obojka za cev PE DN/OD 63 mm za elektrofuzijsko varjenje (ELGEF) | kpl | 1 |  | 0
12 | EV ZASUN DN 50 Z VGRADNO ARMATURO IN LTŽ cestno kapo za podzemne zasune z napisom vodovod s pokrovom pravokotne oblike dimenzij 190 x 190 mm, ki se vgradi v povozne in utrjene površine (vzorec si lahko izvajalec ogleda na sedežu VO-KA), z obbetoniranjem z betonom MB 20 | kom | 1 |  | 0
13 | N KOS DN 50 VRS | kom | 1 |  | 0
14 | FF kos DN 50 L=300 mm | kom | 1 |  | 0
15 | PODZEMNI HIDRANT DN 50 kot. npr. HAWLE IN LTŽ cestno kapo za podzemne hidrante, ki se vgradi v povozne in utrjene površine, z obbetoniranjem z betonom MB 20 | kom | 1 |  | 0
16 | Nabava in postavitev tipskih označevalnih tablic cevovoda vključno s temeljem po zahtevah upravljalca vodovoda. Mesta se določijo v soglasju z lastniki zemljišč. | kom | 1 |  | 0
C. | MONTAŽA VODOVODA |  |  |  | 0

## D-Cest. in zaklj. dela
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
D. | CESTARSKA IN ZAKLJUČNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Tlačni preizkus vodovoda, skladno s standardom SIST EN 805:2000, vključno z izdelavo zapisnika. | m | 650 |  | 0
2 | Spiranje in dezinfekcija cevovoda po končani gradnji, z odvzemom vzorcev vode, analizami (Escherichia coli, Koliformne bakterije, Enterokoki, skupno število mikroorganizmov pri 22°C in 37°C) ter strokovnim mnenjem; skladno s standardom SIST EN 805:2000, vključno z izdelavo zapisnika. Preiskava vode mora biti opravljena v akreditiranem laboratoriju skladno s pravilnikom o pitni vodi. | m | 650 |  | 0
3 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžne profile, pisane podolžne profile, inventarne liste, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT) | m | 650 |  | 0
4 | Izdelava PID-a in dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. | kpl. | 1 |  | 0
5 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 6 |  | 0
6 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 7cm za obnovo vozišča | m2 | 518 |  | 0
7 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4cm za obnovo vozišča | m2 | 518 |  | 0
D. | CESTARSKA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0